Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych

i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP

Szczegółowa tematyka

egzaminu kwalifikacyjnego

dla osób zajmujących się

eksploatacją urządzeń, instalacji

i sieci energetycznych

na stanowisku

DOZORU

w zakresie cieplnym

Warszawa, marzec 2011r.

Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych

i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego

dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń,

instalacji i sieci energetycznych na stanowisku

DOZORU

w zakresie cieplnym

1. Podstawa prawna ustalenia szczegółowej tematyki egzaminu

Postawę prawną do ustalenia szczegółowej tematyki egzaminu stanowi par.8 ust.4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. Nr 89, poz. 828).

2.Określenie osób na stanowiskach dozoru

Są to osoby kierujące czynnościami osób wykonujących pracę w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym oraz osoby na stanowiskach pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych – cieplnych.

3.Postanowienia ogólne

Szczegółowa tematyka egzaminacyjna powinna zapewniać jednolitość wymagań stawianych egzaminowanym. Powinna ona być podana pisemnie do wiadomości kandydatom ubiegającym się o potwierdzenie kwalifikacji co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu. Tematykę opracowano w układzie wymaganych wiadomości w zakresie energetycznym-cieplnym określonym w par.6 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003r.

4.Szczegółowa tematyka egzaminu

Szczegółowa tematyka egzaminu obejmuje zakres wymagań odnośnie wiedzy jaką powinny się wykazać osoby zajmujące się eksploatacją na stanowisku Dozoru, a określonych w par. 6 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003r. w zależności od eksploatowanych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych - cieplnych, podanych w załączniku nr 1 (Grupa 2) do wyżej wymienionego Rozporządzenia.

4.1.Przepisy w zakresie przyłączania urządzeń i instalacji do sieci , dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych-cieplnych

- Znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30.06.2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci ciepłowniczej.

- Zasady przyłączania do wspólnej sieci urządzeń i instalacji energetycznych – cieplnych.

- Umowy w sprawie dostarczania energii cieplnej.

- Obowiązki dostawcy i odbiorcy energii cieplnej.

- Ograniczenia w dostawie i zużyciu energii cieplnej.

- Zasady dysponowania mocą urządzeń i instalacji energetycznych – cieplnych.

- Zasady prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci cieplnych.

4.2.Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii

- Znajomość zasad wytwarzania, przesyłu, rozdziału i racjonalnego użytkowania paliw i energii.

- Znajomość zasad programowania pracy urządzeń, instalacji i sieci cieplnych, zmierzających do prawidłowego przebiegu obciążenia czynnikiem grzewczym.

- Zasady racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii-cieplnej.

- Okresowe analizy energochłonności.

- Statystyka i sprawozdawczość techniczno-ekonomiczna.

4.3.Przepisy w zakresie eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

- Charakterystyka ustawy z dnia 10.04.1997r. „Prawo Energetyczne ” oraz aktów wykonawczych z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych - cieplnych.

- Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna urządzeń, instalacji i sieci energetycznych-cieplnych.

- Przyjmowanie urządzeń, instalacji i sieci energetycznych-cieplnych do eksploatacji.

- Prowadzenie ruchu urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Wymagania oraz bieżąca kontrola parametrów czynników grzewczych.

- Kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych.

- Instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci cieplnych; zawartość i układ instrukcji.

- Terminy i zakres oględzin, przeglądów, remontów oraz badania i pomiary eksploatacyjne.

- Przekazywanie do remontu oraz wycofywanie z eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci cieplnych.

4.4.Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia, instalacje i sieci

- Charakterystyka norm i warunków technicznych dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci energetycznych - cieplnych.

- Zasady budowy i działania urządzeń , instalacji i sieci energetycznych - cieplnych.

- Wyposażenie urządzeń w aparaturę kontrolno-pomiarową i regulacyjno - zabezpieczeniową.

- Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną.

4.5.Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska

- Obowiązki osób dozoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i ochrony środowiska.

- Zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych cieplnych.

- Organizacja wykonywania prac przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych - cieplnych.

- Udzielanie  pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym.

- Wpływ urządzeń, instalacji i sieci cieplnych na skażenie środowiska (hałas, wibracje) i środki przeciwdziałania.

4.6.Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci

- Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu określone w instrukcjach eksploatacyjnych i przeciwpożarowych.

- Zasady szkolenia pracowników w zakresie postępowania w warunkach zagrożenia.

- Sprzęt gaśniczy – zasady stosowania i użytkowania.

4.7.Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci

- Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu ograniczeń poboru mocy i zużycia paliw i energii cieplnej.

- Stosowanie zasad programowania pracy urządzeń i instalacji oraz wyłączeń urządzeń i instalacji odbiorczych dla zapewnienia dotrzymania wprowadzonych ograniczeń.

- Ustalenia i weryfikacja taryf dla ciepła.

4.8.Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno–pomiarowych i montażowych

- Przygotowanie i przeprowadzenie prac kontrolno-pomiarowych.

- Zasady wykonywania pomiarów eksploatacyjnych w zakresie

- parametrów charakteryzujących urządzenia, instalacje i sieci energetyczne - cieplne,

- sprawności agregatów, urządzeń i instalacji,

- jakości nośników energetycznych,

- kontroli wskazań aparatury kontrolno – pomiarowej.

- Sporządzenie protokołu z badań i pomiarów.

- Interpretacja i ocena wyników pomiarów.

- Zasady wykonywania prac montażowych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych - cieplnych, wymagane przepisami i normami.

Uwaga:

Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego powinna wykazać się szczegółową znajomością postanowień zawartych w obowiązującej Ustawie z dnia 10.04.1997r.  „Prawo Energetyczne”, w Ustawie z 7.07.1994r. „Prawo Budowlane” oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tych Ustaw.

Ponadto powinna znać zasady wynikające z przepisów budowy i eksploatacji urządzeń, norm, Kodeksu Pracy oraz instrukcji stanowiskowych i zakładowych – w zakresie określonym „Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji” a także praktyczną umiejętność udzielania pomocy przedlekarskiej.

Wybrane akty prawne i normy

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Jednolity tekst Dz.U. Nr 153, poz. 1504 z 2003r.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz.U. Nr 106 , poz. 1126 z 2000r. z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej  ( J.t. : Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1229 oraz z 2003r. Nr 52 poz. 452 z późn. zm.).

- Ustawa  z 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 , poz. 627, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 03.04.1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. nr 55/93 z póź. zm.).

- Kodeks pracy. Tekst ujednolicony. Dział 4 i 10 (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U.  z 2001r. Nr 3, poz. 18, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. Nr 89 , poz. 828 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz  eksploatacji tych sieci (Dz.U. Nr 167, poz. 1751).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 12 października 2000r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie cieplnym (Dz.U. Nr 96 , poz. 1053).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz.U. Nr 39, poz. 338).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. Nr 59, poz. 518, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wymagań z zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79, poz. 714, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 05.05.1998r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych, w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła oraz określenia organów uprawnionych do kontroli przestrzegania wprowadzonych ograniczeń (Dz.U. Nr 60/98 ).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 1998r.w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez poszczególne grupy odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych (Dz.U. nr107/98  poz. 671).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 11.08.2000r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne (Dz.U. Nr 75 poz. 866).

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31.08.1998r. w sprawie ustalenia zakresu i wysokości opłat za nielegalny pobór ciepła (Dz.U. Nr 118/98 poz. 762).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (Dz.U. Nr 104, poz. 971).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 108, poz. 1028).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23.03.1998r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarki paliwowo energetycznej (Dz.U. Nr 56 , poz. 364).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97, poz. 844).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. Nr 263, poz. 2200).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121, poz. 1138).

- Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 18.07.1986r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych (MP z 1986r. Nr 25, poz. 174).*)

- Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 28.02.1987r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji stacji uzdatniania wody (MP z 1987r. Nr 10, poz. 91)*).

- Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 16.06.1987r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji kotłów parowych i wodnych (MP z 1987r. Nr 20, poz.177) *).

- Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 14.09.1987r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji sprężonego powietrza  (MP z 1987r. Nr 28 , poz. 227)*).

- Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 16.09.1988r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci cieplnych (MP z 1988r. Nr 29 , poz. 261)*).

Normy:

- PN-87/M – 42312	Przyrządy do pomiaru ciśnienia. Terminologia.

- PN-93/M–53950.01	Pomiar strumienia masy i strumienia objętości płynów za

pomocą zwężek pomiarowych.

- PN-85/M–53820	Termometry szklane. Termometry przemysłowe.

Wymagania i badania.

- PN-83/M–53849	Termometry elektryczne. Czujniki termometrów oporowych.

- PN-92/M–53854	Termometry elektryczne. Charakterystyki termometryczne

termoelementów. Podział i oznaczenia termoelementów.

- PN-84/M–35603	Technika bezpieczeństwa. Stałe zbiorniki ciśnieniowe.

Znakowanie.

- PN-79/M-69221	Butle do gazów. Butle stalowe spawane.

- PN-83/M–74201	Armatura  przemysłowa. Zawory regulujące. Wymagania

i badania.

- PN-81/M–44001	Pompy wirowe i ich układy. Wielkości charakterystyczne.

Nazwy, określenia, symbole i jednostki miar.

- PN-84/M-44010	Pompy odśrodkowe do wody zasilającej. Wymagania i badania.

- PN-92/M–43011	Wentylatory. Ogólne wymagania i badania.

- PN-62/M-52017	Urządzenia techniki powietrza. Klimatyzatory powietrza.

Szeregi podstawowych parametrów.

- PN-92/M–43221	Sprężarki śrubowe i typy pokrewne. Wymagania i formularze

danych technicznych.

- PN-93/M–43223	Sprężarki ogólnego przeznaczenia. Turbosprężarki.

Wymagania i formularze danych technicznych .

- PN-85/M–35521	Turbiny parowe. Zasady odbioru montażu.

- PN-84/M–34080	Kotły wodne. Terminologia.

- PN-72/M–34128	Kotły parowe. Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-87/M-34821.02	Instalacje do odżużlania i odpopielania. Wspólne wymagania

i badania.

- PN-81/M-35630	Technika bezpieczeństwa. Kotły parowe i wodne.

Zawory bezpieczeństwa.

- PN-89/M-34130.01	Energia cieplna. Instalacje młynowe. Wymagania i badania.

- PN-72/M–04600	Przemysłowe sprężarkowe urządzenia chłodnicze.

Metody badania.

- PN-91/M–34991	Chłodnie kominowe i wentylatorowe. Wymagania i badania

odbiorcze dotyczące efektu chłodzenia.

- PN-77/M-340030	Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania

i badania.

- PN-90/B–01430	Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

Terminologia.

- PN-68/B–01411	Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych.

Podział, nazwy i określenia.

- PN-82/B-02020	Ochrona cieplna budynków.

- PN-83/B-03430	Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i użyteczności publicznej.

- PN-85/B-02421	Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.

- PN-77/M-34030	Izolacja cieplna urządzeń energetycznych.

- PN-75/B-02412	Centralne ogrzewanie. Zabezpieczenie urządzeń ogrzewani

parowego niskoprężnego.

- PN-77/B-02413	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie urządzeń

ogrzewań wodnych systemu otwartego.

- PN-93/M-35350	Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe

i średniotemperaturowe.

- PN-91/B-02415	Wymagania w zakresie zabezpieczeń wodnych zamkniętych 			systemów ciepłowniczych.

- PN-EN 1861		Instalacje ziębnicze i pompy ciepła.

- PN-ISO 5149		Wymagania bezpieczeństwa przy budowie i eksploatacji 				instalacji ziębniczych.

- PN-93/C-04607	Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości 			wody.

- PN-82/B-02403	Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

- PN-B-02421:1999	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 			armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-87/B-02411	Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. 				Wymagania.

- PN-83/B-03430	Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 				zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze 			zmianą PN-83/B-03430 / Az 3:200.

- PN-78/B-03421	Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 			wewnętrznego w pomieszczeniach, przeznaczonych do stałego 			przebywania ludzi.

Literatura:

- F. Dębecki, E. Szczechowiak: Postęp techniczny w ciepłownictwie. PZiTS, Warszawa 1996r.

- J. Witt: Lokalne systemy ciepłownicze na obszarach nowozabudowanych. Wyd. Cibet 1997r.

- R. Radłow: Podręcznik ciepłownictwo. System rur preizolowanych. Wyd. Ciber 1998r.

- M. Pronobis: Modernizacja kotłów energetycznych. WNT, Warszawa 2002r.

- Praca zbiorowa: Energetyka z bieżącą aktualizacją. EUROPEX, Kraków 2003r.

- K. Mizielińska, J. Olczak:  Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2005r.

- A. Szkarowski, L. Łątowski: Ciepłownictwo. WNT, Warszawa 2006r.

- J. Seweryniuk, K. Krygier, T. Klinke: Ogrzewnictwo wentylacyjne. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2007r.

- Praca zbiorowa: Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów. WNT Warszawa 2007r.

- W. Oszczak: Ogrzewanie domów z zastosowaniem pomp ciepła. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności 2009r.

- M. Natka: Tom I, Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010r.

______________________

*) Zarządzenia nieobowiązujące z prawnego punktu widzenia (innych uregulowań prawnych brak).