Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych

i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP

Szczegółowa tematyka

egzaminu kwalifikacyjnego

dla osób zajmujących się

eksploatacją urządzeń, instalacji

i sieci energetycznych

na stanowisku

EKSPLOATACJI

w zakresie cieplnym

Warszawa, marzec 2011r.

Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych

i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego

dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń,

instalacji i sieci energetycznych na stanowisku

EKSPLOATACJI

w zakresie cieplnym

1. Podstawa prawna ustalenia szczegółowej tematyki egzaminu

Postawę prawną do ustalenia szczegółowej tematyki egzaminu stanowi par.8 ust.4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. Nr 89, poz. 828).

2.Określenie osób na stanowiskach eksploatacji

Są to osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych-cieplnych i wykonujące prace w zakresie: obsługi, konserwacji,  remontu, montażu i kontrolno-pomiarowym.

3.Postanowienia ogólne

Szczegółowa tematyka egzaminacyjna powinna zapewniać jednolitość wymagań stawianych egzaminowanym. Powinna ona być podana pisemnie do wiadomości kandydatom ubiegającym się o potwierdzenie kwalifikacji co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu. Tematykę opracowano w układzie wymaganych wiadomości w zakresie energetycznym-cieplnym określonym w par.6 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003r.

4.Szczegółowa tematyka egzaminu

Szczegółowa tematyka egzaminu obejmuje zakres wymagań odnośnie wiedzy jaką powinny się wykazać osoby zajmujące się eksploatacją na stanowisku Eksploatacji, a określonych w par. 6 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w zależności od eksploatowanych urządzeń instalacji i sieci energetycznych-cieplnych, podanych w załączniku nr 1 (Grupa 2) do wyżej wymienionego Rozporządzenia.

4.1.Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń , instalacji i sieci energetycznych-cieplnych

- Ogólna charakterystyka przepisów i norm dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci energetycznych-cieplnych.

- Zasady budowy i działania urządzeń energetycznych oraz ich parametry techniczne (typ, rodzaj, moc, ciśnienie itp.).

- Wyposażenie urządzeń w aparaturę kontrolno-pomiarową i regulacyjno-zabezpieczeniową.

- Oznaczenia techniczne i eksploatacyjne na urządzeniach i instalacjach energetycznych.

4.2.Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń , instalacji i sieci energetycznych-cieplnych

- Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie wykonywanych czynności eksploatacyjnych.

- Czynności związane z prawidłowym uruchamianiem, prowadzeniem ruchu i zatrzymaniem urządzenia energetycznego.

- Zakresy i częstotliwość wykonywania zapisów ruchowych wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej.

- Terminy i zakresy przeprowadzania oględzin, przeglądów, napraw, remontów oraz prób i pomiarów.

4.3.Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

- Przygotowanie i przeprowadzenie prac kontrolno-pomiarowych.

- Zasady wykonywania pomiarów eksploatacyjnych w zakresie:

- parametrów charakteryzujących urządzenia, instalacje i sieci energetyczne,

- sprawności agregatów, urządzeń i instalacji,

- jakości nośników energetycznych,

- kontroli wskazań aparatury kontrolno – pomiarowej.

- Sporządzenie protokołu z badań i pomiarów.

- Interpretacja wyników pomiarów.

- Zasady wykonywania prac montażowych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych- cieplnych.

4.4.Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

- Obowiązki pracowników w zakresie bhp.

- Znajomość zagrożeń występujących na stanowisku pracy.

- Zasady organizacji prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

- Rodzaje poleceń i zasady przygotowania miejsca pracy.

- Narzędzia pracy, sprzęt ochronny i odzież ochronna do prac przy urządzeniach energetycznych.

- Zasady bezpieczeństwa pożarowego przy urządzeniach energetycznych.

- Sprzęt przeciwpożarowy i zasady jego stosowania do gaszenia pożarów w urządzeniach i instalacjach energetycznych.

- Umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

4.5.Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

- Znajomość instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi i otoczenia.

- Sposoby informowania osób kierownictwa oraz instytucji powołanych do usuwania awarii, gaszenia pożaru, itp.

- Znajomość telefonów i systemów alarmowych.

Uwaga:

Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego powinna wykazywać się ogólną znajomością postanowień zawartych w obowiązującej Ustawie z dnia 10.04.1997r. „Prawo Energetyczne”, w Ustawie z 7.07.1994r. ”Prawo Budowlane” oraz rozporządzeniach wykonawczych do tych Ustaw.

Ponadto powinna znać zasady wynikające z przepisów budowy i eksploatacji urządzeń energetycznych, norm, Kodeksu Pracy oraz instrukcji stanowiskowych i zakładowych – w zakresie określonym „Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji”- a także praktyczną umiejętność udzielenia pomocy przedlekarskiej.

Wybrane akty prawne i normy

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Jednolity tekst Dz.U. Nr 153, poz. 1504 z 2003r.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz.U. Nr 106 , poz. 1126 z 2000r. z późn. zm.).

- Kodeks pracy. Tekst ujednolicony. Dział 4 i 10 (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci . (Dz.U. Nr 89 , poz. 828 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 , poz. 690).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz  eksploatacji tych sieci (Dz.U. Nr 167, poz. 1751).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912).

- Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 18.07.1986r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych (M.P. z 1986 Nr 25, poz. 174)*).

- Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 28.02.1987r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji stacji uzdatniania wody (M.P. z 1987r. Nr 10, poz. 91) *).

- Zarządzenie Ministrów Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 16.06.1987r. w sprawie szczegółowych  zasad eksploatacji kotłów parowych i wodnych (M.P. z 1987r. Nr 20, poz. 177) *).

- Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 14.09.1987r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji sprężonego powietrza (M.P. z 1987r. Nr 28 , poz. 227) *).

- Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 16.09.1988r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci cieplnych (M.P. z 1988r. Nr 29 , poz. 261) *).

Normy:

- PN-87/M – 42312	Przyrządy do pomiaru ciśnienia. Terminologia.

- PN-85/M–53820	Termometry szklane. Termometry przemysłowe.

Wymagania i badania.

- PN-83/M–53849	Termometry elektryczne. Czujniki termometrów oporowych.

- PN-84/M–35603	Technika bezpieczeństwa. Stałe zbiorniki ciśnieniowe.

Znakowanie.

- PN-83/M–74201	Armatura  przemysłowa. Zawory regulujące.

Wymagania i badania.

- PN-81/M–44001	Pompy wirowe i ich układy. Wielkości charakterystyczne.

Nazwy, określenia, symbole i jednostki miar.

- PN-92/M–43011	Wentylatory. Ogólne wymagania i badania.

- PN-92/M–43221	Sprężarki śrubowe i typy pokrewne. Wymagania i formularze

danych technicznych.

- PN-93/M–43223 	Sprężarki ogólnego przeznaczenia. Turbosprężarki.

Wymagania i formularze danych technicznych.

- PN-85/M–35521	Turbiny parowe. Zasady odbioru montażu.

- PN-84/M–34080	Kotły wodne. Terminologia.

- PN-72/M–34128	Kotły parowe. Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-89/M-34130.01	Energia cieplna. Instalacje młynowe. Wymagania i badania.

- PN-72/M–04600	Przemysłowe sprężarkowe urządzenia chłodnicze.

Metody badania.

- PN-91/M–34991	Chłodnie kominowe i wentylatorowe. Wymagania i badania

odbiorcze dotyczące efektu chłodzenia.

- PN-77/M-340030	Izolacja cieplna urządzeń energetycznych.

Wymagania i badania.

- PN-90/B–01430	Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

Terminologia.

- PN-68/B–01411	Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych.

Podział, nazwy i określenia.

- PN-EN 1861		Instalacje ziębnicze i pompy ciepła.

- PN-ISO 5149		Wymagania bezpieczeństwa przy budowie i eksploatacji

instalacji ziębniczych.

Literatura:

- Praca zbiorowa: Energetyka z bieżącą aktualizacją. Wyd. EUROPEX, Kraków, 2003.

- K. Mizielińska, J. Olczak: Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy. Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej 2005r.

- K. Buczek: Palacz kotłów centralnego ogrzewania. Wyd. KaBe, Krosno 2005r.

- J. Seweryniuk, K. Krygier, T. Klinke: Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja. Wyd., Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2007r.

- Praca zbiorowa: Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów. WNT Warszawa 2007r.

- K. Buczek: Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. KaBe, Krosno 2008r.

- H. Recknagel, E. Sprenger, E.R. Schramek: Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ciepło, woda, chłodnictwo. Wyd. OmniScala 2008r.

__________________

*) Zarządzenia nieobowiązujące z prawnego punktu widzenia (innych uregulowań prawnych brak).