Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych

i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP

Szczegółowa tematyka

egzaminu kwalifikacyjnego

dla osób zajmujących się

eksploatacją urządzeń , instalacji

i sieci energetycznych

na stanowisku

EKSPLOATACJI

w zakresie elektroenergetycznym

Warszawa, marzec 2011r.

Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych

i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego

dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń,

instalacji i sieci energetycznych na stanowisku

EKSPLOATACJI

w zakresie elektroenergetycznym

1. Podstawa prawna ustalenia szczegółowej tematyki egzaminu

Postawę prawną do ustalenia szczegółowej tematyki egzaminu stanowi par.8 ust.4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. Nr 89, poz. 828).

2.Określenie osób na stanowiskach eksploatacji

Są to osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i wykonujące prace w zakresie: obsługi, konserwacji,  remontu, montażu i kontrolno-pomiarowym.

3.Postanowienia ogólne

Szczegółowa tematyka egzaminacyjna powinna zapewniać jednolitość wymagań stawianych egzaminowanym. Powinna ona być podana pisemnie do wiadomości kandydatom ubiegającym się o potwierdzenie kwalifikacji co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu. Tematykę opracowano w układzie wymaganych wiadomości w zakresie elektroenergetycznym określonym w par.6 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003r.

4.Szczególowa tematyka egzaminu

Szczegółowa tematyka egzaminu obejmuje zakres wymagań odnośnie wiedzy, jaką powinny się wykazać osoby zajmujące się eksploatacją na stanowisku Eksploatacji, a określonych w par. 6 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r. w zależności od eksploatowanych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, podanych w załączniku nr 1 (Grupa 1) do wyżej wymienionego Rozporządzenia.

4.1.Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

- Ogólna charakterystyka przepisów i norm dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

- Zasady budowy i działania urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

- Parametry techniczne eksploatowanych urządzeń (typ, rodzaj, moc, napięcie itp.).

- Dobór urządzeń do warunków środowiskowych.

- Zasady wyposażania urządzeń w aparaturę kontrolno - pomiarową, regulacyjną, automatykę oraz zabezpieczenia.

- Ochrona przeciwporażeniowa – techniczne środki ochrony. Ochrona podstawowa, dodatkowa (przy uszkodzeniu) i uzupełniająca. Układy sieciowe i napięcia bezpieczne. Klasy ochronności urządzeń.

- Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa.

- Umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną.

4.2.Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

- Znajomość instrukcji eksploatacji w zakresie wykonywanych czynności.

- Czynności związane z uruchamianiem, obsługą w czasie normalnej pracy i zatrzymaniem  urządzeń elektroenergetycznych.

- Zakresy i częstotliwość wykonywania zapisów ruchowych wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej.

- Terminy i zakresy przeprowadzania oględzin, przeglądów, remontów oraz prób i pomiarów.

- Przekazywanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na poszczególnych zmianach.

- Zasady uruchamiania lub nakaz zatrzymania pracy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

- Odstawienie urządzeń i instalacji z ruchu.

4.3.Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

- Przygotowanie i przeprowadzanie prac kontrolno pomiarowych.

- Zasady i warunki wykonywania pomiarów eksploatacyjnych w zakresie:

- podstawowych wielkości elektrycznych: prądu, napięcia i rezystancji,

- poboru mocy, zużycia energii elektrycznej i współczynnika mocy,

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- ochrony odgromowej sieci, budynków i budowli.

- Zasady i metody wykonywania badań poszczególnych rodzajów urządzeń      elektrycznych.

- Metody badań i charakterystyka przyrządów pomiarowych.

- Sporządzenie protokołu z badań i pomiarów.

- Zasady i warunki wykonywania prac montażowych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

4.4.Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

- Obowiązki pracowników w zakresie bhp.

- Znajomość zagrożeń występujących na stanowisku pracy.

- Zasady organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych (rodzaje pracy i wydawanie poleceń, zasady przygotowania miejsca pracy).

- Narzędzia pracy i sprzęt ochronny. Klasyfikacja sprzętu ochronnego, terminy badań i zasady przechowywania.

- Zasady uwalniania spod napięcia i udzielania pomocy przedlekarskiej osobom porażonym prądem elektrycznym. Metody sztucznego oddychania i pośredni masaż serca.

- Wpływ urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na możliwość powstania pożaru.

- Sprzęt przeciwpożarowy i zasady jego stosowania.

4.5.Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

- Znajomość instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi i otoczenia.

- Sposoby informowania osób kierownictwa oraz instytucji powołanych do usuwania awarii, gaszenia pożaru, itp.

- Znajomość telefonów i systemów alarmowych.

- Środki gaśnicze stosowane do likwidacji pożaru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Uwaga:

Osoba przystępująca do egzaminu kwalifikacyjnego powinna wykazywać się ogólną znajomością postanowień zawartych w obowiązującej Ustawie z dnia 10.04.1997r. „Prawo Energetyczne”, w Ustawie z 7.07.1994r. ”Prawo Budowlane” oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tych Ustaw.

Ponadto powinna znać zasady wynikające z przepisów budowy i eksploatacji urządzeń i instalacji i sieci elektroenergetycznych, norm, Kodeksu Pracy oraz zarządzeń, instrukcji stanowiskowych i zakładowych – wszystko w zakresie określonym  „Wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji”- a także praktyczną umiejętność udzielenia pomocy przedlekarskiej.

Wybrane akty prawne i normy

- Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (J.t.: Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (J.t.: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, późn. zm.).

- Ustawa z dnia 10.04.1997r. – Prawo energetyczne (J.t.: Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, późn. zm.).

- Ustawa „Kodeks Pracy” z dnia 26.06.1974r. ( Dz. U. z 1974r. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. Nr 89 , poz. 828 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  Dz.U. Nr 75, poz. 690.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

- Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 18.07.1986r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych (M.P. nr 25, poz. 174)*).

- Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 07.01.1987r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych (M.P. z 1987r.    nr 25, poz.200) *).

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. Instytut Energetyki, W-wa 1997r.

- PN-IEC 60364-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).

- PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia (norma wieloarkuszowa).

- PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1:Miejsca pracy we wnętrzach.

- PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1:Miejsca pracy na zewnątrz, z poprawkami Ap1:2009 i Ap2:2010.

- PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego. z przewodami roboczymi gołymi.

- PN-EN 50341 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV (norma wieloarkuszowa).

- PN-EN 50423 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV do 45 kV włącznie (norma wieloarkuszowa).

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa – Część: 1. Zasady ogólne.

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa – Część: 2. Zarządzanie ryzykiem

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa – Część: 3. Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.

- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa – Część: 4. Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.

- N SEP-E-001:2006 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

- N SEP-E-002:2003 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej.

- N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

Zalecane wydawnictwa szkoleniowe COSiW SEP:

- Kupras K. i in..: Wytyczne – Pomiary w elektroenergetyce, W-wa 2007

- Ługowski G.: Wytyczne oraz przepisy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji 
i sieci elektroenergetycznych, 2000

- Rogoń A.: Ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych obiektów budowlanych 
– Poradnik, W-wa 2006

- Sowa A.: Kompleksowa ochrona odgromowa i przepięciowa, W-wa 2005

- Uczciwek T.:Dozór i eksploatacja instalacji oraz urządzeń elektroenergetycznych 
i ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach i instalacjach o napięciu do 1 kV (102 pytania i odpowiedzi), W-wa 2007.

- Egzamin kwalifikacyjny D i E (w pytaniach i odpowiedziach z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych). Zeszyt: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty. W-wa 2006

- Gryżewski Z.: Prace pomiarowo kontrolne do 1 kV, W-wa 2008,2009

- Praca zbiorowa pod redakcją J. Strojnego: Vademecum Elektryka, W-wa 2005

__________________

*) Zarządzenia nieobowiązujące z prawnego punktu widzenia (innych uregulowań prawnych brak).